| 18 марта 2016 г. | № | 216 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Мінск |  | г. Минск |

Об утверждении положений по вопросам энергосбережения, внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 
и от 17 февраля 2012 г. № 156 и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и структурных элементов постановлений Совета Министров Республики Беларусь

В соответствии с абзацами пятым – седьмым статьи 7 и частью седьмой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 года 
”Об энергосбережении“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о порядке и условиях проведения государственной экспертизы энергетической эффективности;

Положение о порядке согласования предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства источников тепловой и электрической энергии;

Положение о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов);

Положение о порядке разработки, установления и пересмотра норм расхода топливно-энергетических ресурсов.

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:

2.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 июля 2006 г. № 981 ”Вопросы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 144, 5/22789; 2007 г., № 134, 5/25310; № 253, 5/25990; 2008 г., № 66, 5/27291; 2009 г., № 53, 5/29309; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2013, 5/37477; 24.01.2014, 5/38343):

2.1.1. в Положении о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:

в пункте 1:

из части первой слово ”, энергоэффективности“ исключить;

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:

”Госстандарт является уполномоченным республиканским органом государственного управления в сфере энергосбережения.“;

части вторую – четвертую считать соответственно частями третьей – пятой;

в пункте 4:

подпункт 4.8 изложить в следующей редакции:

”4.8. обеспечение проведения в установленном порядке государственной экспертизы энергетической эффективности;“;

в абзаце четвертом подпункта 4.9.1:

слово ”потребителями“ заменить словом ”пользователями“;

после слова ”расхода“ дополнить абзац словом ”котельно-печного“;

в подпункте 4.10 слова ”эффективного использования топливно-энергетических ресурсов“ заменить словами ”энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии, в том числе при реализации соответствующих международных договоров и проектов международной технической помощи“;

в пункте 5:

дополнить пункт подпунктом 5.241 следующего содержания:

”5.241. осуществляет согласование в установленном порядке предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства источников тепловой и электрической энергии;“;

подпункт 5.28 изложить в следующей редакции:

”5.28. разрабатывает республиканскую программу энергосбережения и осуществляет контроль за ее реализацией;“;

дополнить пункт подпунктами 5.281  и 5.311 следующего содержания:

”5.281. согласовывает отраслевые и региональные программы энергосбережения и осуществляет в пределах своей компетенции контроль за их реализацией;“;

”5.311. определяет порядок расчета целевых показателей энергосбережения, показателей по использованию местных топливно-энергетических ресурсов и вторичных энергетических ресурсов, а также других показателей в сфере энергосбережения;“;

подпункты 5.39, 5.40 и 5.506 изложить в следующей редакции:

”5.39. осуществляет разработку единых методических и организационных принципов проведения энергетического обследования (энергоаудита);

5.40. осуществляет разработку единых методических и организационных принципов нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов, согласование норм расхода топливно-энергетических ресурсов для государственных организаций с годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 100 тонн условного топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более, а также установление норм расхода топливно-энергетических ресурсов для иных юридических лиц с годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 100 тонн условного топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более;“;

”5.506. организует и проводит республиканские конкурсы в области качества и энергосбережения ”Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации“, ”Лучшие товары Республики Беларусь“, ”Лидер качества“, ”Лучший менеджер по качеству“, ”Лучшая дипломная 
и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества“, ”Республиканская олимпиада по менеджменту“, ”Энергомарафон“, а также утверждает порядок их проведения и поощрения победителей;“;

2.1.2. в Положении о Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:

в пункте 1 слова ”в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов“ заменить словами ”уполномоченного республиканского органа государственного управления в сфере энергосбережения“;

из абзаца первого подпункта 4.4 пункта 4 слово ”государственного“ исключить;

в пункте 5:

дополнить пункт подпунктом 5.11 следующего содержания:

”5.11. осуществляет оценку выполнения установленных в соответствии с законодательством показателей в сфере энергосбережения;“;

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

”5.3. разрабатывает республиканскую программу энергосбережения и осуществляет контроль за ее реализацией;“;

в подпункте 5.7:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

”в осуществлении международного сотрудничества в сфере энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии, в том числе в реализации соответствующих международных договоров и проектов международной технической помощи;“;

абзац седьмой исключить;

абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;

подпункты 5.11, 5.12 и 5.14 изложить в следующей редакции:

”5.11. осуществляет разработку единых методических и организационных принципов проведения энергетического обследования (энергоаудита);

5.12. осуществляет разработку единых методических и организационных принципов нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов, согласование норм расхода топливно-энергетических ресурсов для государственных организаций с годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 1500 тонн условного топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии производительностью 10 Гкал/ч и более, а также установление норм расхода топливно-энергетических ресурсов для иных юридических лиц с годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 1500 тонн условного топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии производительностью 10 Гкал/ч и более;“;

”5.14. согласовывает отраслевые и региональные программы энергосбережения и осуществляет в пределах своей компетенции контроль за их реализацией;“;

подпункт 5.191  исключить;

в подпункте 5.193 слова ”территориальными органами и государственными организациями“ заменить словами ”территориальными органами Госстандарта (далее – территориальные органы) и подчиненными Госстандарту государственными организациями, осуществляющими деятельность, за которую уполномочен отвечать Департамент (далее – государственные организации)“;

дополнить пункт подпунктами 5.197 – 5.199 следующего содержания:

”5.197. осуществляет согласование в установленном порядке предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства источников тепловой и электрической энергии;

5.198. осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством;

5.199. организует и проводит республиканские конкурсы в области энергосбережения;“;

2.1.3. пункт 34 перечня государственных организаций, подчиненных Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, исключить;

2.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330):

2.2.1. пункт 2.22 изложить в следующей редакции:

| ”2.22. Установление норм расхода топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) для: юридических лиц, за исключением государственных организаций, с годовым потреблением ТЭР 1500 тонн условного топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии производительностью 10 Гкал/ч и более юридических лиц, за исключением государственных организаций, с годовым потреблением ТЭР от 100 до 1500 тонн условного топлива и (или) имеющих источники тепловой энергии производительностью от 0,5 до 10 Гкал/ч | Департамент по энергоэффективности Госстандарта областные, Минское городское управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Госстандарта | для установления текущих норм: заявление расчет текущих норм расхода ТЭР нормы расхода ТЭР за три года, предшествующие периоду, на который устанавливаются нормы расхода ТЭР (далее – рассматриваемый период) нормы расхода ТЭР на рассматриваемый период в трех экземплярах отчет о выполнении плана мероприятий (программы) по энергосбережению за год, предшествующий рассматриваемому периоду отчет о выполнении плана мероприятий (программы) по экономии светлых нефтепродуктов за год, предшествующий рассматриваемому периоду план мероприятий (программа) по экономии светлых нефтепродуктов на рассматриваемый период отчет о результатах использования топлива, тепловой и электрической энергии за год, предшествующий рассматриваемому периоду для установления прогрессивных норм: заявление расчет прогрессивных норм расхода ТЭР или выписка из утвержденного отчета о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита) прогрессивные нормы расхода ТЭР на рассматриваемый период в трех экземплярах | 1 месяц 1 месяц | до 1 календарного года от 1 года до 5 лет | бесплатно бесплатно“; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2.2. дополнить единый перечень пунктами 3.81 и 3.82 следующего содержания:

| ”3.81. Выдача заключения государственной экспертизы энергетической эффективности по проектной документации на: возведение и реконструкцию источников электрической энергии мощностью более 3 МВт, источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощностью более 3 МВт, источников тепловой энергии производительностью более 10 Гкал/ч возведение и реконструкцию источников электрической энергии мощностью 3 МВт и менее, источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощностью 3 МВт и менее, источников тепловой энергии производительностью от 5 до 10 Гкал/ч включительно | Департамент по энергоэффективности Госстандарта областные, Минское городское управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Госстандарта | заявление общая пояснительная записка раздел ”Энергетическая эффективность“ проектной документации | 15 рабочих дней | на срок проектной продолжительности строительства объекта, увеличенный на 1 год | бесплатно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.82. Выдача решения о согласовании предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства: источников электрической энергии мощностью более 3 МВт, источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощностью более 3 МВт, источников тепловой энергии производительностью более 5 Гкал/ч источников электрической энергии мощностью 3 МВт и менее, источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощностью 3 МВт и менее, источников тепловой энергии производительностью от 500 кВт до 5 Гкал/ч включительно | Департамент по энергоэффективности Госстандарта областные, Минское городское управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Госстандарта | при согласовании обоснования инвестиций: заявление обоснование инвестиций заключение головной организации по разработке схемы теплоснабжения населенного пункта или промышленного узла о соответствии решениям схем теплоснабжения при согласовании задания на проектирование: заявление задание на проектирование в трех экземплярах обоснование инвестиций (при его наличии) | 15 рабочих дней | на срок проектной продолжительности строительства объекта, увеличенный на 1 год | бесплатно“. |

3. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 1998 г. № 1582 ”О порядке разработки, утверждения и пересмотра норм расхода топлива и энергии“ (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 29, ст.754);

пункт 75 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 февраля 2002 г. № 288 ”О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 964 ”Об энергетическом обследовании организаций“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 130, 5/22726);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1266 ”О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 964“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 162, 5/23138);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1294 ”О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 1998 г. № 1582 и от 29 ноября 2007 г. № 1648“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 214, 5/28296);

пункт 51 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр

Республики Беларусь 	А.Кобяков

03